Образец титульного листа нормативного документа для

ИМН зарубежного производства

«Утверждаю»

Должность и подпись уполномоченного лица

дата

код ОКП ___________

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«_________________________________________________________»

наименование изделия медицинского назначения

Соответствует требованиям национальных стандартов[5]

Согласовано

Руководитель органа технических испытаний

Подпись

Дата

200__

Нормативный документ на изделие медицинского назначения – (заполняется заявителем и не имеет обязательных требований по форме изложения) представляет собой документ, свидетельствующий об особых свойствах изделия, наиболее полно и специфически характеризующих его назначение и применение (принцип или механизм действия, функциональное назначение, характеристики эффективности, достоверность параметров, физических или химических свойств используемых материалов и т.д.).

Данный документ призван специфически охарактеризовать изделие медицинского назначения, его новизну или подтвердить эквивалентность или тождественность уже зарегистрированному аналогу.

Рекомендации для составления нормативного документа

Основой для составления являются: международное регистрационное досье, паспорт ИМН, тех.документация.

  - Назначение изделия.

  - Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию.

  - Техническая спецификация: описание изделия, состав (комплект поставки, принадлежности, расходные материалы, с указанием их назначения), применяемые материалы, перечень химических веществ, требования относительно качества (физико-механические показатели), чистота относительно микробов, методы исследований, описание транспортной и потребительской маркировки и упаковки, условия хранения и гарантийные сроки. В случае присутствия в составе ИМН лекарственного средства (например, анестетика в составе смазки), производитель должен представить информацию о процентном соотношении лекарственного средства в составе изделия, а также копию регистрационного удостоверения лекарственного средства выданного Росздравнадзором

  - Транспортировка.

  - Упаковка.

  - Гарантийные обязательства производителя (с указанием адресов сервисных центров и ремонтных мастерских, при их наличии на территории Российской Федерации).

  - Хранение и срок годности.

  - Класс риска ИМН по ГОСТ Р 51609-2000

Подпись ответственного лица

Дата

Примечание:

1. К документу применяются установленные нормы заверения.

[5] При наличии информации о соответствии ГОСТ, указываются их номера